## DPGF
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM
Niveau | Code | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire
2 | Lot n°05 | ELECTRICITE
3
3.&
3
3.&
3
3.&
3 | 4 | DESCRIPTIF DETAILLE COURANTS FORTS
4 | 4.1 | ETUDES PREPARATOIRES ET DOE
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.&
4 | 4.2 | TRAVAUX PREPARATOIRES
5 | 4.2.1 | INSTALLATION DE CHANTIER
5.T
9 | 4.2.1.1 | Coffret de chantier suivant descriptif |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 4.2.1.2 | Installation de l'éclairage de chantier provisoire |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
5.&
5 | 4.2.2 | DEPOSE ET EVACUATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 4.2.2.1 | Dépose et neutralisation des installations électriques |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
5.L |  | Localisation : Sanitaires "tribunes"
5.&
5 | 4.2.3 | MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS EXISTANTES
5.T
9 | 4.2.3.1 | Modifications des circuits éclairage existants pour création du nouveau local CTA "Bâtiment existant" |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
5.L |  | Localisation : nouveau local CTA "Bâtiment existant"
9 | 4.2.3.2 | Modifications des circuits éclairage existants pour modification des sanitaires de la salle polyvalente |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
5.L |  | Localisation : Sanitaires salle polyvalente
9 | 4.2.3.3 | Modifications des circuits éclairage existants pour modification de la salle des profs (arbitres) |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
5.L |  | Localisation : Salle des profs (Arbitres)
9 | 4.2.3.4 | Dépose et remplacement des luminaires en façade |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
5.L |  | Localisation : Façade côté collège
9 | 4.2.3.5 | Déplacement de la sonnette extérieure vers la façade côté terrain de basket |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
5.L |  | Localisation : Façade côté terrain de basket
5.&
4.&
4 | 4.3 | ORIGINE DES INSTALLATIONS
4.T
4.&
4 | 4.4 | RESEAU DE TERRE
5
5.&
5 | 4.4.2 | PRISE DE TERRE
5.T
9 | 4.4.2.1 | Fourniture et pose d'une barrette de coupure à côté du TD Extension |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 4.4.2.2 | Fond de fouille en cuivre nu 25mm² |  |  | ML | 250 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 4.4.2.3 | Liaison en cuivre nu 25mm² entre terre et barrette de coupure du TD Extension |  |  | ML | 10 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 4.4.2.4 | Interconnexion avec la prise de terre principale du bâtiment existant en câble 1x25mm² U-1000R2V |  |  | ML | 70 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
5.&
5 | 4.4.3 | MISE A LA TERRE
5.T
9 | 4.4.3.1 | Câble cuivre nu 25mm² posé sur chemin de câble |  |  | ML | 60 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
5.&
5 | 4.4.4 | LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
5.T
9 | 4.4.4.1 | Liaisons équipotentielle principale |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 4.4.4.2 | Liaisons équipotentielles supplémentaires locaux douches existants |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
5.&
4.&
4 | 4.5 | CHEMINS DE CABLES
4.T
4.T
9 | 4.5.1 | Chemin de câble largeur 100x50 mm suivant descriptif (Courants forts) |  |  | ML | 60 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
4.&
4 | 4.6 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION (TGBT)
5
5.&
5
5.&
5
5.&
5
5.&
5 | 4.6.5 | EXTENSION DU TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 4.6.5.1 | Fourniture et pose du coffret d'extension du TGBT selon descriptif |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 4.6.5.2 | Mise à jour de l'ensemble du schéma électrique du TGBT |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
5.L |  | Localisation : Placard technique de la Salle des Profs (Arbitres)
5.&
4.&
4 | 4.7 | DISTRIBUTION PRINCIPALE
5
5.&
5
5.&
5
5.&
5
5.&
5 | 4.7.5 | DISTRIBUTION
9 | 4.7.5.1 | Alimentation du TD EXTENSION en câble U1000R2V 5G25mm² depuis le TGBT |  |  | ML | 70 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
5.&
4.&
4 | 4.8 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES
5
5.&
5
5.&
5 | 4.8.3 | TD EXTENSION
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 4.8.3.1 | Tableau de distribution TD EXTENSION selon descriptif |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
5.L |  | Localisation : Bureau / atelier gardien
5.&
4.&
4 | 4.9 | DISTRIBUTION SECONDAIRE
5
5.&
5
5.&
5 | 4.9.3 | MISE EN OEUVRE DES CABLES
5.T
9 | 4.9.3.1 | Fourniture et pose des câbles U1000 R2V 3G1.5mm² - distribution éclairages |  |  | ML | 1200 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 4.9.3.2 | Fourniture et pose des câbles U1000 R2V 3G2.5mm² - distribution prises |  |  | ML | 900 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.&
5
5.&
4.&
4 | 4.10 | ALIMENTATIONS DIVERSES
5
5.&
4.T
5 | 4.10.2 | ALIMENTATIONS A REALISER
5.T
6 | 4.10.2.1 | Depuis TGBT
6.T
9 | 4.10.2.1.1 | Alimentation CTA BAT Existant en câble 5G2.5mm² de type U1000R2V |  |  | ML | 90 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 4.10.2.1.2 | Alimentation centrale vidéo-surveillance en câble 3G2.5mm² de type U1000R2V |  |  | ML | 70 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
6.&
6 | 4.10.2.2 | Depuis TD EXTENSION
6.T
9 | 4.10.2.2.1 | Alimentation CTA Extension en câble 5G2.5mm² de type U1000R2V |  |  | ML | 50 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 4.10.2.2.2 | Liaison commande arrêt d'urgence ventilation en câble 5G1.5mm² de type CR1 |  |  | ML | 70 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 4.10.2.2.3 | Alimentation chaufferie en câble 3G2.5mm² de type U1000R2V |  |  | ML | 30 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 4.10.2.2.4 | Alimentation ballon ECS en câble 3G2.5mm² de type U1000R2V |  |  | ML | 20 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 4.10.2.2.5 | Alimentation convecteur local rangement en câble 3G2.5mm² de type U1000R2V |  |  | ML | 55 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 4.10.2.2.6 | Alimentations sèche-main en câble 3G2.5mm² de type U1000R2V |  |  | ML | 50 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.M.Z
9.&
9 | 4.10.2.2.7 | Alimentation bras d'aspiration en câble 3G2.5mm² de type U1000R2V |  |  | ML | 15 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 4.10.2.2.8 | Alimentation volets-roulants en câble 3G1.5mm² de type U1000R2V |  |  | ML | 20 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 4.10.2.2.9 | Alimentation grilles métalliques en câble 3G2.5mm² de type U1000R2V |  |  | ML | 50 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
6.&
5.&
4.&
4 | 4.11 | CONDUITS ET MODES DE POSE
5
5.&
5 | 4.11.2 | MODE DE POSE
8 | 4.11.2.1 | Pose en encastré avant construction
8.T
9 | 4.11.2.1.1 | Fourniture et pose de conduit ICTA 25 |  |  | ML | 300 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
8.&
8 | 4.11.2.2 | Pose en apparent
8.T
8.T
9 | 4.11.2.2.1 | Fourniture et pose de conduit IRL 20 |  |  | ML | 200 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 4.11.2.2.2 | Fourniture et pose de conduit MRL 20 noir |  |  | ML | 20 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.M.Z
9.M.Z
9.&
8.&
8 | 4.11.2.3 | Pose sur colliers
8.T
8.T
8.T
9 | 4.11.2.3.1 | Fourniture et pose de colliers |  |  | U | 200 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
8.&
8
8.&
8 | 4.11.2.5 | Pose dans les cloisons préfabriquées et faux-plafond non démontable
8.T
8.T
9 | 4.11.2.5.1 | Fourniture et pose de conduit ICTA 25 |  |  | ML | 200 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.M.Z
9.&
8.&
5.&
5
5.&
5 | 4.11.4 | PERCEMENTS
5.T
9 | 4.11.4.1 | Ensemble des percements nécessaires au passage dans le bâtiment |  |  | ENS | 8 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
5.&
5 | 4.11.5 | CONNEXIONS
5.T
9 | 4.11.5.1 | Boite de dérivation y compris repérage |  |  | ENS | 44 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 4.11.6 | CONDUITS
5.&
4.&
4 | 4.12 | ECLAIRAGE INTERIEUR
5
5.&
5
5.&
5
5.&
5
5.&
5 | 4.12.5 | DESCRIPTIF DES LUMINAIRES
6 | 4.12.5.1 | Luminaire Type A
6.T
6.T
9 | 4.12.5.1.1 | Fourniture et pose du luminaire type A suivant descriptif |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
6.L |  | Localisation : Bureau / atelier gardien
6.&
6 | 4.12.5.2 | Luminaire Type B
6.T
6.T
9 | 4.12.5.2.1 | Fourniture et pose du luminaire type B suivant descriptif |  |  | U | 10 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
6.L |  | Localisation : Dégagement
6.&
6 | 4.12.5.3 | Luminaire Type C
6.T
6.T
9 | 4.12.5.3.1 | Fourniture et pose du luminaire type C suivant descriptif |  |  | U | 15 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
6.&
5.L |  | Localisation : Dégagement; Vestiaires; Sanitaires
6 | 4.12.5.4 | Luminaire Type D
6.T
6.T
9 | 4.12.5.4.1 | Fourniture et pose du luminaire type D suivant descriptif |  |  | U | 14 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
6.L |  | Localisation : Locaux techniques et Rangements
6.&
6 | 4.12.5.5 | Luminaire Type E
6.T
6.T
9 | 4.12.5.5.1 | Fourniture et pose du luminaire type E suivant descriptif |  |  | U | 12 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
6.L |  | Localisation : Salle multi-sports
6.&
5.&
4.&
4 | 4.13 | ECLAIRAGE EXTERIEUR
5
5.&
5 | 4.13.2 | DESCRIPTIF DES LUMINAIRES
6 | 4.13.2.1 | Luminaire Type Z
6.T
6.T
9 | 4.13.2.1.1 | Fourniture et pose du luminaire type Z suivant descriptif |  |  | U | 7 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
6.L |  | Localisation : Façades
6.&
6 | 4.13.2.2 | Candélabres extérieurs
6.T
9 | 4.13.2.2.1 | Descente de deux projecteurs le long de candélabre y compris adaptation des supports |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
6.L |  | Localisation : Candélabres côté rue (x2)
6.&
5.&
4.&
4 | 4.14 | ECLAIRAGE DE SECURITE
5
5.&
5 | 4.14.2 | SOURCE
5.T
9 | 4.14.2.1 | Liaison depuis le bloc télécommande du TGBT vers le TD Extension en câble 2x1.5mm² de type U1000R2V |  |  | ML | 70 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
5.&
5 | 4.14.3 | ECLAIRAGE D'EVACUATION
5.T
5.T
5.T
9 | 4.14.3.1 | Bloc autonome de sécurité BAES à leds suivant descriptif, 45 lumens y compris lampes, étiquette, fixation |  |  | U | 14 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 4.14.3.2 | Grille de protection pour bloc autonome de sécurité |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 4.14.3.3 | Câble 5G1.5mm² de type U1000R2V |  |  | ML | 215 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 4.14.4 | ECLAIRAGE D'AMBIANCE
5.T
5.T
9 | 4.14.4.1 | Bloc autonome de sécurité BAES à leds suivant descriptif, 400 lumens y compris lampes, fixation |  |  | U | 8 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 4.14.4.2 | Grille de protection pour bloc autonome de sécurité |  |  | U | 8 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 4.14.4.3 | Câble 5G1.5mm² de type U1000R2V |  |  | ML | 150 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.L |  | Localisation : Salle Multi-sports
5.&
4.&
4 | 4.15 | APPAREILLAGE
5
5.&
5
5.&
5 | 4.15.3 | INTERRUPTEURS - COMMUTATEURS ET BOUTONS POUSSOIRS
5.T
5.T
9 | 4.15.3.1 | Interrupteur simple allumage |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 4.15.3.2 | Commande Montée/Descente volets-roulants |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
5.&
5 | 4.15.4 | COFFRET DE COMMANDE
5.T
5.T
9 | 4.15.4.1 | Coffret de commande suivant descriptif |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 4.15.4.2 | Câble de liaison depuis le TD Extension vers le coffret de commande d'éclairage 7G1.5mm² de type U1000R2V |  |  | ML | 30 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
5.L |  | Localisation : Dégagement accès Salle multi-sports
5.&
5 | 4.15.5 | INTERRUPTEURS - COMMUTATEURS ET BOUTONS POUSSOIRS DANS LES LOCAUX TECHNIQUES
5.T
5.T
9 | 4.15.5.1 | Interrupteur simple allumage IP55 à voyant |  |  | U | 6 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
5.&
5 | 4.15.6 | PRISES DE COURANT
5.T
5.T
5.T
9 | 4.15.6.1 | Prise de courant 2x16A+T |  |  | U | 7 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
5.&
5 | 4.15.7 | PRISES DE COURANT DANS LES LOCAUX TECHNIQUES
5.T
5.T
9 | 4.15.7.1 | Prise de courant 2x16A+T IP55 |  |  | U | 10 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
5.&
5 | 4.15.8 | PRISES DE COURANT DANS LA SALLE MULTI-SPORTS
5.T
5.T
9 | 4.15.8.1 | Prise de courant 2x16A+T - IK10 |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
5.&
5 | 4.15.9 | RADAR DETECTEUR DE PRESENCE
5.T
5.T
9 | 4.15.9.1 | Détecteur de présence 360° en faux plafond |  |  | U | 12 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
5.&
5 | 4.15.10 | ARRET D'URGENCE
5.T
5.T
9 | 4.15.10.1 | Arrêt d'urgence électrique suivant descriptif |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 4.15.10.2 | Arrêt d'urgence ventilation suivant descriptif |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
5.&
5 | 4.15.11 | COFFRET ARRET D'URGENCE CHAUFFERIE EXTENSION
5.T
5.T
5.&
9 | 4.15.12 | Coffret arrêt d'urgence chaufferie y compris pose, raccordement et câblage |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
4.L |  | Localisation : Accès local chaufferie extension
4.&
3.&
DESCRIPTIF DETAILLE COURANTS FORTS
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 5 | DESCRIPTIF DETAILLE COURANTS FAIBLES
4 | 5.1 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
5 | 5.1.1 | GENERALITES
5.T
5.&
5 | 5.1.2 | DESCRIPTION DU MATERIEL
6 | 5.1.2.1 | TABLEAU D'ALARME TYPE 4
6.T
9 | 5.1.2.1.1 | Fourniture et pose du tableau d'alarme incendie type 4 et d'une AES suivant descriptif |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
6.&
6 | 5.1.2.2 | DIFFUSEURS SONORES OU LUMINEUX
6.T
9 | 5.1.2.2.1 | Diffuseur sonore |  |  | U | 17 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 5.1.2.2.2 | Grille de protection pour diffuseur sonore |  |  | U | 8 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 5.1.2.2.3 | Diffuseur Lumineux FLASH en plafond |  |  | U | 25 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 5.1.2.2.4 | Socle pour diffuseur lumineux FLASH IP 65 |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
6.&
6 | 5.1.2.3 | DECLENCHEURS MANUELS
6.T
9 | 5.1.2.3.1 | Déclencheur manuel |  |  | U | 14 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 5.1.2.3.2 | Grille de protection pour déclencheur manuel |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
6.&
5.&
5 | 5.1.3 | DISTRIBUTION
5.T
5.T
9 | 5.1.3.1 | Câblage des diffuseurs sonores et lumineux en câble CR1 2x1.5mm² sous conduits |  |  | ML | 350 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 5.1.3.2 | Câblage des déclencheurs manuels en câble 1 paires 9/10ème C2 sous conduits |  |  | ML | 330 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.M.Z
9.&
9 | 5.1.3.3 | Fourniture et pose de conduits ICTA 20 pour câblage des équipements |  |  | ML | 184 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.M.Z
9.&
9 | 5.1.3.4 | Fourniture et pose de conduits IRL 20 pour câblage des équipements |  |  | ML | 91 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 5.1.3.5 | Fourniture et pose de goulottes blanches 20x10mm pour câblage des équipements |  |  | ML | 30 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.M.Z
9.&
9 | 5.1.3.6 | Fourniture et pose d'attache à câbles |  |  | U | 100 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
5.&
5
5.&
5 | 5.1.5 | COORDINATION DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
5.T
9 | 5.1.5.1 | Essais, plans et mise en service |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 5.1.5.2 | Formation du personnel |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
5.&
4.&
4 | 5.2 | PRECABLAGE INFORMATIQUE
5
5.&
5
5.&
5 | 5.2.3 | DISTRIBUTION
5.T
5.T
9 | 5.2.3.1 | Câble informatique F/UTP Cat 6 classe E 1x4 paires y compris repérage à chaque extrémité et conduits ICTA 20 |  |  | ML | 180 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 5.2.4 | CONNECTIQUE
5.T
5.T
9 | 5.2.4.1 | Point d'accès complet composé de 4PC 16A+T et 2RJ45 |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
5.&
5 | 5.2.5 | ETIQUETAGE
5.T
9 | 5.2.5.1 | Étiquetage de l'ensemble des prises RJ45 |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
5.&
5
5.&
5 | 5.2.7 | CORDONS
5.T
5.T
9 | 5.2.7.1 | Cordons de liaison blindés 4 paires longueur 1m suivant descriptif |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
5.&
5 | 5.2.8 | TEST CUIVRE
5.T
9 | 5.2.8.1 | Recette de l'installation |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
5.&
4.&
4 | 5.3 | INTERPHONIE VIDEO
5
5.&
4.T
5 | 5.3.2 | CHOIX DES MATERIELS
5.T
5.T
9 | 5.3.2.1 | Platine vidéo suivant descriptif, y compris pose et raccordement |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
5.L |  | Localisation : Entrée principale et entrée gardien
9 | 5.3.2.2 | Bloc d'alimentation |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 5.3.2.3 | Combiné mural, y compris pose et raccordement |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
5.L |  | Localisation : Secrétariat et Bureaux
9 | 5.3.2.4 | Flash lumineux |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
5.L |  | Localisation : Salle d'évolution sportive et Salle multi-sports
9 | 5.3.2.5 | Raccordement des gâches |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
5.&
5 | 5.3.3 | DISTRIBUTION
5.T
9 | 5.3.3.1 | Câble Numérique 8 fils ou 2 fils posé sous tube - liaison platines de rue vers les postes postes intérieurs |  |  | ML | 100 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 5.3.3.2 | Raccordement, mise en service, essais |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
5.&
4.&
4 | 5.4 | VIDEO SURVEILLANCE
5
5.&
5 | 5.4.2 | DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS
8 | 5.4.2.1 | Caisson extérieur pour caméra
8.T
8.T
9 | 5.4.2.1.1 | Caisson extérieur pour caméra |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
8.&
8 | 5.4.2.2 | Caméra fixe
8.T
8.T
9 | 5.4.2.2.1 | Caméra fixe suivant descriptif |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 5.4.2.2.2 | Bloc d'alimentation de caméra |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 5.4.2.2.3 | Câble informatique F/UTP Cat 6 classe E 1x4 paires y compris repérage à chaque extrémité posé sur chemin de câble (Alimentation des caméras) |  |  | ML | 200 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 5.4.2.2.4 | Câble U1000R2V 3G1.5mm² posé sur chemin de câble ou sous tube (Alimentation caisson extérieur) |  |  | ML | 200 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
8.&
8 | 5.4.2.3 | Enregistreur vidéo numérique
8.T
8.T
9 | 5.4.2.3.1 | Enregistreur numérique |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
8.&
5.&
4.&
3.&
DESCRIPTIF DETAILLE COURANTS FAIBLES
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
RECAPITULATIF Lot n°05 ELECTRICITE
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  | 4 - DESCRIPTIF DETAILLE COURANTS FORTS |  |  | 0
|  | - 4.1 - ETUDES PREPARATOIRES ET DOE |  |  | 0
|  | - 4.2 - TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  | 0
|  | - 4.2.1 - INSTALLATION DE CHANTIER |  |  | 0
|  | - 4.2.2 - DEPOSE ET EVACUATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES |  |  | 0
|  | - 4.2.3 - MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS EXISTANTES |  |  | 0
|  | - 4.3 - ORIGINE DES INSTALLATIONS |  |  | 0
|  | - 4.4 - RESEAU DE TERRE |  |  | 0
|  | - 4.4.2 - PRISE DE TERRE |  |  | 0
|  | - 4.4.3 - MISE A LA TERRE |  |  | 0
|  | - 4.4.4 - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES |  |  | 0
|  | - 4.5 - CHEMINS DE CABLES |  |  | 0
|  | - 4.6 - TABLEAU GENERAL BASSE TENSION (TGBT) |  |  | 0
|  | - 4.6.5 - EXTENSION DU TABLEAU GENERAL BASSE TENSION |  |  | 0
|  | - 4.7 - DISTRIBUTION PRINCIPALE |  |  | 0
|  | - 4.7.5 - DISTRIBUTION |  |  | 0
|  | - 4.8 - TABLEAUX DIVISIONNAIRES |  |  | 0
|  | - 4.8.3 - TD EXTENSION |  |  | 0
|  | - 4.9 - DISTRIBUTION SECONDAIRE |  |  | 0
|  | - 4.9.3 - MISE EN OEUVRE DES CABLES |  |  | 0
|  | - 4.10 - ALIMENTATIONS DIVERSES |  |  | 0
|  | - 4.10.2 - ALIMENTATIONS A REALISER |  |  | 0
|  | - 4.10.2.1 - Depuis TGBT |  |  | 0
|  | - 4.10.2.2 - Depuis TD EXTENSION |  |  | 0
|  | - 4.11 - CONDUITS ET MODES DE POSE |  |  | 0
|  | - 4.11.2 - MODE DE POSE |  |  | 0
|  | - 4.11.2.1 - Pose en encastré avant construction |  |  | 0
|  | - 4.11.2.2 - Pose en apparent |  |  | 0
|  | - 4.11.2.3 - Pose sur colliers |  |  | 0
|  | - 4.11.2.5 - Pose dans les cloisons préfabriquées et faux-plafond non démontable |  |  | 0
|  | - 4.11.4 - PERCEMENTS |  |  | 0
|  | - 4.11.5 - CONNEXIONS |  |  | 0
|  | - 4.11.6 - CONDUITS |  |  | 0
|  | - 4.12 - ECLAIRAGE INTERIEUR |  |  | 0
|  | - 4.12.5 - DESCRIPTIF DES LUMINAIRES |  |  | 0
|  | - 4.12.5.1 - Luminaire Type A |  |  | 0
|  | - 4.12.5.2 - Luminaire Type B |  |  | 0
|  | - 4.12.5.3 - Luminaire Type C |  |  | 0
|  | - 4.12.5.4 - Luminaire Type D |  |  | 0
|  | - 4.12.5.5 - Luminaire Type E |  |  | 0
|  | - 4.13 - ECLAIRAGE EXTERIEUR |  |  | 0
|  | - 4.13.2 - DESCRIPTIF DES LUMINAIRES |  |  | 0
|  | - 4.13.2.1 - Luminaire Type Z |  |  | 0
|  | - 4.13.2.2 - Candélabres extérieurs |  |  | 0
|  | - 4.14 - ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  | 0
|  | - 4.14.2 - SOURCE |  |  | 0
|  | - 4.14.3 - ECLAIRAGE D'EVACUATION |  |  | 0
|  | - 4.14.4 - ECLAIRAGE D'AMBIANCE |  |  | 0
|  | - 4.15 - APPAREILLAGE |  |  | 0
|  | - 4.15.3 - INTERRUPTEURS - COMMUTATEURS ET BOUTONS POUSSOIRS |  |  | 0
|  | - 4.15.4 - COFFRET DE COMMANDE |  |  | 0
|  | - 4.15.5 - INTERRUPTEURS - COMMUTATEURS ET BOUTONS POUSSOIRS DANS LES LOCAUX TECHNIQUES |  |  | 0
|  | - 4.15.6 - PRISES DE COURANT |  |  | 0
|  | - 4.15.7 - PRISES DE COURANT DANS LES LOCAUX TECHNIQUES |  |  | 0
|  | - 4.15.8 - PRISES DE COURANT DANS LA SALLE MULTI-SPORTS |  |  | 0
|  | - 4.15.9 - RADAR DETECTEUR DE PRESENCE |  |  | 0
|  | - 4.15.10 - ARRET D'URGENCE |  |  | 0
|  | - 4.15.11 - COFFRET ARRET D'URGENCE CHAUFFERIE EXTENSION |  |  | 0
|  | 5 - DESCRIPTIF DETAILLE COURANTS FAIBLES |  |  | 0
|  | - 5.1 - SYSTEME DE SECURITE INCENDIE |  |  | 0
|  | - 5.1.1 - GENERALITES |  |  | 0
|  | - 5.1.2 - DESCRIPTION DU MATERIEL |  |  | 0
|  | - 5.1.2.1 - TABLEAU D'ALARME TYPE 4 |  |  | 0
|  | - 5.1.2.2 - DIFFUSEURS SONORES OU LUMINEUX |  |  | 0
|  | - 5.1.2.3 - DECLENCHEURS MANUELS |  |  | 0
|  | - 5.1.3 - DISTRIBUTION |  |  | 0
|  | - 5.1.5 - COORDINATION DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE |  |  | 0
|  | - 5.2 - PRECABLAGE INFORMATIQUE |  |  | 0
|  | - 5.2.3 - DISTRIBUTION |  |  | 0
|  | - 5.2.4 - CONNECTIQUE |  |  | 0
|  | - 5.2.5 - ETIQUETAGE |  |  | 0
|  | - 5.2.7 - CORDONS |  |  | 0
|  | - 5.2.8 - TEST CUIVRE |  |  | 0
|  | - 5.3 - INTERPHONIE VIDEO |  |  | 0
|  | - 5.3.2 - CHOIX DES MATERIELS |  |  | 0
|  | - 5.3.3 - DISTRIBUTION |  |  | 0
|  | - 5.4 - VIDEO SURVEILLANCE |  |  | 0
|  | - 5.4.2 - DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS |  |  | 0
|  | - 5.4.2.1 - Caisson extérieur pour caméra |  |  | 0
|  | - 5.4.2.2 - Caméra fixe |  |  | 0
|  | - 5.4.2.3 - Enregistreur vidéo numérique |  |  | 0
Total du lot 'ELECTRICITE'
TOTAL_HT |  | Total H.T. : |  |  | 0
TOTAL_TVA |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Fait à _________________________ le _____________________________
|  | Bon pour accord, signature |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur