## DPGF
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°07 | SANITAIRE-ASSAINISSEMENT
3
3.&
3
3.&
3
3.&
3
3.&
3 | 5 | CHAPITRE SANITAIRE
3.T
4 | 5.1 | Dépose/repose
4.T
4.T
5 | 5.1.1 | Dépose, repose
6 | 5.1.1.1 | Dépose d'appareils sanitaires
6.T
6.T
6.U.IMAGE
6.T
6.U.IMAGE
9 | 5.1.1.1.1 | Panneau de douche type Delabie, dépose + nettoyage+ rinçage |  |  | ENS | 10 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.L |  | Localisation : Vestiaires filles, vestiaires garçons
9.&
9 | 5.1.1.1.2 | Centrale de nettoyage, dépose + nettoyage+ rinçage |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.L |  | Localisation : Vestiaires filles, vestiaires garçons
9.&
6.&
5.&
5 | 5.1.2 | Repose
5.T
5.T
9 | 5.1.2.1 | Repose de panneaux de douches, y compris raccordement des alimentations apparentes depuis le haut et accessoires de fixations |  |  | U | 10 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.L |  | Localisation : Vestiaires filles, vestiaires garçons
9.M.Z |  | ¤Z
9.&
9 | 5.1.2.2 | Repose, centrale de nettoyage y compris raccordement des alimentations apparentes et accessoires de fixations. |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.L |  | Localisation : Vestiaires filles, vestiaires garçons
9.M.Z |  | ¤Z
9.&
5.&
5 | 5.1.3 | Dépose sans repose
6 | 5.1.3.1 | Dépose bacs de douche
6.T
6.U.IMAGE
9 | 5.1.3.1.1 | Dépose, bac de douche encastré, hors lot |  |  | nc | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.L |  | Localisation : 1x Vestiaires filles 1x Vestiaires garçons 1x Vestiaire PROFS
9.&
6.&
6 | 5.1.3.2 | Dépose sanitaire
6.T
9 | 5.1.3.2.1 | Dépose, Urinoir y compris raccordement et accessoires de fixations |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.M.Z |  | gr salle¤2
9.&
9 | 5.1.3.2.2 | Dépose, WC y compris raccordement et accessoires de fixations |  |  | U | 7 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.M.Z |  | gr salle¤3
9.M.Z |  | reprise pmr¤2
9.M.Z |  | reprise pmr¤2
9.&
9 | 5.1.3.2.3 | Dépose, lave-mains y compris raccordement et accessoires de fixations |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.M.Z |  | gr salle¤2
9.M.Z |  | reprise pmr¤1
9.M.Z |  | reprise pmr¤1
9.&
6.&
6 | 5.1.3.3 | Dépose siphon
6.U.IMAGE
6.T
9 | 5.1.3.3.1 | Siphon de sol, dépose pour remplacement |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.L |  | Localisation : Vestiaires filles, vestiaires garçons
9.&
6.&
5.&
4.&
4 | 5.2 | Assainissement des réseaux eaux usées-pluviales
4.T
5 | 5.2.1 | Chutes et collecteurs eaux usées
5.T
6 | 5.2.1.1 | Ventilation primaire
6.T
6.T
6.U.IMAGE
6.T
6.U.IMAGE
9 | 5.2.1.1.1 | Raccordement ventilation de chute EU / ventilation de chute EV par T ou Y en PVC 110 M1 |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
9 | 5.2.1.1.2 | Sortie en toiture DN100 avec relevé 40 cm au dessus de l'étanchéité, comprenant manchettes d'étanchéité, chapeau pare pluie et accessoires selon CCTP |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.M.Z |  | ¤Z
9.&
6.&
6 | 5.2.1.2 | Etanchéité à l'air:
6.T
9 | 5.2.1.2.1 | Manchette d'étanchéité à l'air. |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.L |  | Localisation : Chaufferie
9.M.Z |  | ¤Z
9.&
6.&
6 | 5.2.1.3 | Collecteurs pour évacuation EU/EV PVC
6.T
6.T
9 | 5.2.1.3.1 | Collecteurs en PVC-NF-ME diamètre 50 posé en apparent, y compris accessoires de pose et de fixation |  |  | ML | 10 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
9 | 5.2.1.3.2 | Collecteurs en PVC-NF-ME diamètre 100 posé en apparent, y compris accessoires de pose et de fixation |  |  | ML | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
9 | 5.2.1.3.3 | Pièces de formes diverses et pièces de visite sur réseaux ci-dessus |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
6.&
5.&
5 | 5.2.2 | Chutes et collecteurs eaux pluviales
5.T
6 | 5.2.2.1 | Evacuation en toiture terrasse
6.T
6.T
6.T
6.U.IMAGE
9 | 5.2.2.1.1 | Fourniture et pose d'une évacuation toiture terrasse, diamètre nominal de 110, y compris moignons type cylindrique passage de dalle et platine d'étanchéité |  |  | U | 8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.L |  | Localisation : Toiture salle multi-sports extension
9.L
9.&
9 | 5.2.2.1.2 | Fourniture et pose d'une évacuation toiture terrasse, diamètre nominal de 140, y compris moignons type tronconique passage de dalle et platine d'étanchéité |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.L |  | Localisation : Toiture locaux techniques extension
9.L
9.&
6.&
6 | 5.2.2.2 | Chutes et collecteur
6.T
6.T
9 | 5.2.2.2.1 | Chutes verticales en PVC-NF-ME, diamètre 110, assemblage par colliers, accessoires de montage et de fixation. y compris isolation anti-condensation |  |  | ML | 9 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.L |  | Localisation : Existant
9.M.Z |  | ¤9
9.&
9 | 5.2.2.2.2 | Chutes verticales en PVC-NF-ME, diamètre 140, assemblage par colliers, accessoires de montage et de fixation. y compris isolation anti-condensation |  |  | ML | 46 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.M.Z |  | ¤10
9.M.Z |  | ¤4*9
9.&
9 | 5.2.2.2.3 | Collecteur horizontale en PVC-NF-ME, diamètre 110, assemblage par colliers, accessoires de montage et de fixation y compris isolation anti-condensation |  |  | ML | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
9 | 5.2.2.2.4 | Collecteur horizontale en PVC-NF-ME, diamètre 140, assemblage par colliers, accessoires de montage et de fixation y compris isolation anti-condensation |  |  | ML | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
9 | 5.2.2.2.5 | Pièces de formes diverses et pièces de visite sur réseaux ci-dessus |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
6.&
5.&
5 | 5.2.3 | Evacuation individuelle des appareils
5.T
5.T
5.T
9 | 5.2.3.1 | Evacuation Vasque et lave mains en PVC DN32 y compris accessoires de montage, de fixation, coudes et embranchement de raccordement sur réseau sous dallage |  |  | ENS | 11 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
9 | 5.2.3.2 | Evacuation condensat chaufferie PVC DN40, y compris accessoires de montage, de fixation, coudes et embranchement de raccordement sur réseau sous dallage |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
9 | 5.2.3.3 | Evacuation Vidoir en PVC DN40, y compris accessoires de montage, de fixation, coudes et embranchement de raccordement sur réseau sous dallage |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.M.Z |  | ¤Z
9.&
9 | 5.2.3.4 | Evacuation Urinoir en PVC DN40, y compris accessoires de montage, de fixation, coudes et embranchement de raccordement sur réseau sous dallage |  |  | ENS | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.M.Z |  | ¤Z
9.&
9 | 5.2.3.5 | Evacuation WC en PVC DN100 y compris accessoires de montage, de fixation, coudes et embranchement de raccordement sur réseau sous dallage |  |  | ENS | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.M.Z |  | ¤Z
9.&
5.&
4.&
4 | 5.3 | Eau potable
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 5.3.1 | Étiquetage |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
5 | 5.3.2 | Equipements, piquage bloc sanitaire
5.T
5.T
9 | 5.3.2.1 | Vanne d'isolement 1"1/4. |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
9 | 5.3.2.2 | Clapet type EA, 1"1/4. |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
9 | 5.3.2.3 | Piquage avec vanne de vidange selon descriptif. |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
9 | 5.3.2.4 | Ensemble anti-bélier hydropneumatique 1/2" et vanne d'isolement 1/2" |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
5.&
5 | 5.3.3 | Piquage vers chaufferie, équipements
5.T
5.T
9 | 5.3.3.1 | Vanne d'isolement 1/2" |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
9 | 5.3.3.2 | Clapet de non retour de type EA 1/2" |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
9 | 5.3.3.3 | Piquage avec vanne de vidange selon descriptif. |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
5.&
5 | 5.3.4 | Distribution intérieure
5.T
9 | 5.3.4.1 | Tube cuivre écroui en distribution intérieure et raccordements d'appareils, y compris accessoires de pose et de fixation, diamètre 12 x 14. |  |  | ML | 25 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
9 | 5.3.4.2 | Tube cuivre écroui en distribution intérieure et raccordements d'appareils, y compris accessoires de pose et de fixation, diamètre 16 x 18. |  |  | ML | 10 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
9 | 5.3.4.3 | Tube cuivre écroui en distribution intérieure et raccordements d'appareils, y compris accessoires de pose et de fixation, diamètre 18 x 20. |  |  | ML | 25 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
9 | 5.3.4.4 | Tube cuivre écroui en distribution intérieure et raccordements d'appareils, y compris accessoires de pose et de fixation, diamètre 26 x 28 |  |  | ML | 15 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
5.&
5 | 5.3.5 | Coquille en mousse pour réseau eau froide
5.T
5.T
9 | 5.3.5.1 | Pour tubes diamètre 12 à 28. |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
5.&
4.&
4 | 5.4 | Production et distribution eau chaude sanitaire
4.T
4.T
4.T
4.T
5 | 5.4.1 | Production d'eau chaude sanitaire
5.T
6 | 5.4.1.1 | Production 50L
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : Bloc sanitaire grande salle, vestiaire professeurs
9 | 5.4.1.1.1 | Ballon de production 50L |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
9 | 5.4.1.1.2 | Horloge de programmation hebdomadaire |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
6.&
5.&
5 | 5.4.2 | Distribution intérieure
5.T
9 | 5.4.2.1 | Tube cuivre écroui en distribution intérieure et raccordements d'appareils, y compris accessoires de pose et de fixation, diamètre 12 x 14. |  |  | ML | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
9 | 5.4.2.2 | Tube cuivre écroui en distribution intérieure et raccordements d'appareils, y compris accessoires de pose et de fixation, diamètre 26 x 28 |  |  | ML | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
5.&
5 | 5.4.3 | Mitigeur thermostatique
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.T
5.U.IMAGE
9 | 5.4.3.1 | Mitigeur thermostatique 1" 1/4 selon descriptif, y compris vannes d'arrêts équerre |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
5.&
5 | 5.4.4 | Calorifugeage des conduites d'eau chaude
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 5.4.4.1 | Réseau existant, isolant classe 5 selon descriptif |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
5.&
4.&
4 | 5.5 | Appareils sanitaires
4.T
4.T
5 | 5.5.1 | Lavabos PMR
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 5.5.1.1 | Lavabos PMR selon descriptif. |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
9 | 5.5.1.2 | Robinet temporisé de lavabo sur plage : |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.M.Z |  | ¤Z
9.&
5.&
5 | 5.5.2 | Vasque
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 5.5.2.1 | Vasque standard (plan au lot menuiserie intérieur) |  |  | U | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
9 | 5.5.2.2 | Robinet temporisé de lavabo sur plage : |  |  | U | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.M.Z |  | ¤Z
9.&
5.&
5 | 5.5.3 | Vidoir céramique
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 5.5.3.1 | Vidoir céramique, pose murale, blanc : |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.L |  | Localisation : chaufferie
9.&
9 | 5.5.3.2 | Robinet mural, saillie 200mm |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.M.Z |  | ¤Z
9.&
5.&
5 | 5.5.4 | WC Standard
5.T
5.T
5.T
9 | 5.5.4.1 | WC Standard |  |  | U | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.M.Z |  | ¤5
9.M.Z |  | ¤1
9.&
9 | 5.5.4.2 | Bâti-support auto portant pour cuvette WC |  |  | U | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.M.Z |  | ¤Z
9.&
5.&
5 | 5.5.5 | Urinoir
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 5.5.5.1 | Urinoir individuel à commande électronique selon descriptif |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
5.&
5 | 5.5.6 | Douche
6 | 5.5.6.1 | Panneau de douche temporisé sans douchette
6.T
6.U.IMAGE
9 | 5.5.6.1.1 | Panneau de douche temporisé sans douchette |  |  | ENS | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.L |  | Localisation : 4x vestiaire grande salle, 2x vestiaires arbitres
9.M.Z |  | vestiaire grande salle¤4
9.M.Z |  | vestiaire arbitre¤2
9.&
6.&
6 | 5.5.6.2 | Panneau de douche thermostatique temporisé bicommande :
6.T
6.U.IMAGE
9 | 5.5.6.2.1 | Panneau de douche thermostatique temporisé bicommande : |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.M.Z |  | vestiaire grande salle¤2
9.&
6.&
6 | 5.5.6.3 | Bac de douche
6.T
6.T
9 | 5.5.6.3.1 | Pose bac de douche à carreler avec siphon, y compris raccordement sur réseaux existante et scellement |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.L |  | Localisation : Vestiaire arbitres
9.M.Z |  | vestiaire arbitre¤2
9.&
6.&
5.&
5 | 5.5.7 | lave-mains
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.T
5.U.IMAGE
9 | 5.5.7.1 | Lave main 530x250 |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.M.Z |  | vestiaire arbitre¤1
9.&
9 | 5.5.7.2 | Robinet temporisé de lavabo sur plage : |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.M.Z |  | ¤Z
9.&
5.&
5 | 5.5.8 | Robinetterie d'alimentation
5.T
9 | 5.5.8.1 | Robinet d'alimentation |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.L |  | Localisation : Chaufferie, Extérieur
9.&
5.&
5 | 5.5.9 | Siphon de sol INOX
5.T
5.T
9 | 5.5.9.1 | Siphon inox 0.55 l/s, 150x150, raccordement 100 avec platine d'étanchéité et prise de terre selon descriptif |  |  | ENS | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.L |  | Localisation : Vestiaire prof, vestiaires extension
9.&
9 | 5.5.9.2 | Siphon inox 1.9 l/s, 200x200, raccordement 100 avec platine d'étanchéité et prise de terre descriptif |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.L |  | Localisation : Vestiaire H, Vestiaire F
9.&
5.&
5 | 5.5.10 | Siphon fonte
5.T
5.U.IMAGE
9 | 5.5.10.1 | Siphon fonte, 205x205mm avec coupleur d'odeur |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.L |  | Localisation : Local CTA extension, local chaufferie
9.&
5.&
5 | 5.5.11 | Accessoires et barres de relevage
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 5.5.11.1 | Barre de douche, L |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
9 | 5.5.11.2 | Siège de douche selon descriptif |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
9 | 5.5.11.3 | Barre 135°,ø32 |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.M.Z |  | ¤2
9.M.Z |  | ¤1
9.M.Z |  | ¤1
9.&
9 | 5.5.11.4 | Barre droite, ø32, 300mm |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.M.Z |  | ¤1
9.M.Z |  | ¤1
9.M.Z |  | ¤1
9.M.Z |  | ¤1
9.M. |  | ¤
9.&
9 | 5.5.11.5 | Barre rabattable ø32 |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.L |  | Localisation : Vestiaires H et F existant, extension
9.&
9 | 5.5.11.6 | Sèche main électrique à air pulsé selon descriptif |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
5.&
4.&
4 | 5.6 | Comptage
5 | 5.6.1 | Chauffage
5.T
5.&
5 | 5.6.2 | Sanitaire
6 | 5.6.2.1 | Comptage d'eau froide
6.T
9 | 5.6.2.1.1 | Compteur mécanique d'eau froide, non communicant DN 25 |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
6.&
5.&
4.&
4 | 5.7 | Rinçage et analyse
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 5.7.1 | Rinçage et analyse selon descriptif. |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
4.&
3.&
3 | 6 | CHAPITRE ASSAINISSEMENT
4 | 6.1 | Assainissement des réseaux eaux usées-pluviales
4.T
4.T
4.T
4.T
4.U.IMAGE
5 | 6.1.1 | Travaux de dépose réseaux eaux usées et eaux pluviales
5.T
9 | 6.1.1.1 | Ensemble de piquage et de raccordement sur réseau EU existant, comprenant accessoires de pose de fixation, d'étanchéité et de fouille |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
5.T
9 | 6.1.1.2 | Ensemble de reprise du réseau d'eau pluviale existant, 20ml selon descriptif |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
5.&
5 | 6.1.2 | Eaux usées
5.T
6 | 6.1.2.1 | Collecteurs pour évacuation EU/EV
6.T
9 | 6.1.2.1.1 | Collecteurs en P.V.C. diamètre 110, posés sous dallage et extérieur, y compris accessoires de pose et fouilles |  |  | ML | 30 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
9 | 6.1.2.1.2 | Pièces de formes diverses et pièces de visite sur réseaux ci-dessus |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
6.&
5.&
5 | 6.1.3 | Eaux pluviales
5.T
6 | 6.1.3.1 | Collecteurs
6.T
9 | 6.1.3.1.1 | Collecteurs en PVC-CR8 diamètre 160, posés sous dallage et extérieur, y compris accessoires de pose et fouilles |  |  | ML | 40 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
9 | 6.1.3.1.2 | Collecteurs en PVC-CR8 diamètre 200, posés sous dallage et extérieur, y compris accessoires de pose et fouilles |  |  | ML | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
9 | 6.1.3.1.3 | Collecteurs en PVC-CR8 diamètre 250, posés sous dallage et extérieur, y compris accessoires de pose et fouilles |  |  | ML | 90 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
9 | 6.1.3.1.4 | Pièces de formes diverses et pièces de visite sur réseaux ci-dessus |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
6.&
6 | 6.1.3.2 | Puits d'infiltration
6.T
6.T
6.T
9 | 6.1.3.2.1 | Regard de décantation, section 800mm, hauteur 1200mm |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
9 | 6.1.3.2.2 | Puits d'infiltration, section 1.3/1,5m, hauteur 7m, y compris fouille et remblais selon descriptif |  |  | ENS | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
6.&
5.&
4.&
4 | 6.2 | Réseau GAZ
4.T
4.T
9 | 6.2.1 | Fouille pour réseau GAZ + remblais selon descriptif |  |  | ML | 60 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 15
9.&
4.&
3.&
RECAPITULATIF Lot n°07 SANITAIRE-ASSAINISSEMENT
Total du lot 'SANITAIRE-ASSAINISSEMENT'
TOTAL_HT |  | Total H.T. : |  |  | 0
TOTAL_TVA |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Fait à _________________________ le _____________________________
|  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur